附件

白水河张河坝断面汇水范围工程项目表

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 （万元） | 项目 大类 | 项目细类 | 完成时限 | 2022年建设内容和任务 | 责任 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白水县 | 白水县白水河流域（西固镇下河西村至王家河村段）生态环境修复治理项目 | 本工程建设项目设计污水最大日处理能力为30000m³/d，主要建设拱水井200m³、好氧生物池120m³、水平潜流人工湿地10000㎡、垂直潜流人工湿地10000㎡、表面流人工湿地10000㎡、出水池40m³。 | 3000 | 水生态保护修复 | 水生植被恢复、水体及岸边的污染源整治、沿岸截污、疏浚清淤、垃圾清理 | 2021~2023 | 编制实施方案、设计方案、完成招投标，开工建设，预计2022年年底完成年度任务。 | 白水县政府 | 涉及乡镇：西固镇 |
| 2 | 白水县 | 白水县农村集中式饮用水水源地保护工程 | 开展雷牙等10个水源地规范化建设工程 | 2800 | 饮用水源地规范化建设 | 标识设立及防护隔离工程建设、保护区内环问题整治、保护区矢量确定等 | 2021~2024 | 完成10个万人千吨水源地的标志、标识牌、围栏等工程，2022年投资125万元。2022年1月开工，预计2022年8月底完成年度任务。 | 白水县政府 | 涉及乡镇：北塬镇、史官镇、尧禾镇、雷牙镇、林皋镇、西固镇、城关街道办 |