渭环白批复〔2023〕4号

渭南市生态环境局白水分局

关于苏陕战旗能源50万吨煤炭储备中心建设

项目环境影响报告表的批复

苏陕战旗能源储备（陕西）有限公司 ：

你公司报送的《苏陕战旗能源50万吨煤炭储备中心建设项目环境影响报告表》已收悉。依据专家评审意见，对修改后的报告表批复如下：

一、苏陕战旗能源50万吨煤炭储备中心建设项目位于陕西省渭南市白水县城关镇南桥村马坡社/南桥村五社，项目租用南桥煤矿闲置工业场地建设.主要建设储煤仓储大棚3个，面积分别为15000m2、16000m2、9000m2，储煤规模为50万吨，。购置运输车辆、装载车辆各15台，路面硬化、新增运煤皮带、延伸装车轨道、改造筒仓自装系统、更换计量地磅，并建设相关配套喷淋设施。项目总投资为20000万元，其中环保投资145.8万元，约占总投资的0.73%。

项目在全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，采取有效的污染防治措施、生态保护措施、污染物达标排放的前提下，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目在施工期严格落实报告表中提出的各项污染防治措施，加强管理，文明施工，严格落实“六个百分百”，确保污染物达标排放。

2、严格按照报告表中提出的废气处理设施进行建设，储煤棚全部封闭，并建设喷淋洒水抑尘装置。加强对废气处理设施的维护保养，确保污染物达标排放。

3、项目生活污水经化粪池沉淀池处理后定期清掏，洗车废水全部回用不外排。

4、采取隔声、限制车速，禁止鸣笛等措施，确保厂界噪声达标排放。

5、加强固体废物规范化管理，建立处理台账，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求分类储存，交由有资质单位处置。一般固体废物集中收集后，合理处置。

6、规范建设储煤场，原煤不得露天堆放。

7、制定环境管理制度，落实环境影响报告表提出的环境管理目标和监测计划。

三、环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、你公司要严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，在项目建设中将环境保护措施落到实处。项目建成后，按规定程序取得排污许可证，自主进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

五、你公司应落实建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体责任,按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

六、白水县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表报白水县生态环境保护综合执法大队进行备案，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

此复。

渭南市生态环境局白水分局

2023年10月25日

抄送：白水县生态环境保护综合执法大队。

渭南市生态环境局白水分局办公室      2023年10月25日印发