渭环白批复〔2023〕8号

渭南市生态环境局白水分局

关于白水华风10万千瓦风电项目项目环境

影响报告表的批复

白水华风新能源科技有限公司：

你公司报来《白水华风10万千瓦风电项目环境影响报告表》收悉。根据2023年11月4日该项目环境影响报告表技术咨询会专家意见，经审查，现就修改后该项目环境影响报告表批复如下

一、项目概况

白水华风10万千瓦风电项目位于渭南市白水县尧禾镇、雷牙镇，项目总占地面积约189572m2，其中永久占地面积约16796m2，临时租地面积约172776m2，建设安装22台单机容量为4.55MW的风力发电机组，22台箱式变压器，4回35kV集电线路，总装机容量100MW，风电接入拟建的白水华风风电项目的110kV升压站。本次评价不包含升压站、输出线路和电磁辐射内容，该部分内容另行环评。项目总投资73400.0万元，其中环保投资602万元，占总投资的0.82%。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格控制施工范围，落实施工期的环境保护措施，施工结束后及时对项目临时占地、施工迹地等进行生态恢复。

（二）项目运行过程中产生的危险废物，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》和相关要求进行收集、贮存并交由有资质的单位处置，严格日常管理，防止二次污染。

（三）项目选址时应尽量远离居民点。风机运行后根据实际噪声监测情况，如出现居民点噪声超标现象应采取相应措施，确保居民不受影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、白水县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表报白水县生态环境保护综合执法大队进行备案，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

此复。

渭南市生态环境局白水分局

2023年12月12日

抄送：白水县生态环境保护综合执法大队；陕西宏辉项目咨询有限公司。

渭南市生态环境局白水分局办公室     2023年12月12日印发